## Лидея тех данные
РАДИАТОРЫ «ЛИДЕЯ»
Наименование | Тип | Подклю-чение | Высота (мм) | Длина (мм) | Масса (кг) | Тепловой поток (Вт) | Кол-во (шт.) | Масса (кг.)
ЛК 10-304 | 10 | боковое | 300 | 400 | 3.1 | 213 |  | 0 | 1352.1323 | 94.6493 | 1446.7815
ЛК 10-305 | 10 | боковое | 300 | 500 | 3.7 | 266 | 1 | 3.7 | 1543.689 | 108.0582 | 1651.7472
ЛК 10-306 | 10 | боковое | 300 | 600 | 4.3 | 319 |  | 0 | 1730.7518 | 121.1526 | 1851.9044
ЛК 10-307 | 10 | боковое | 300 | 700 | 4.8 | 372 |  | 0 | 1921.185 | 134.483 | 2055.668
ЛК 10-308 | 10 | боковое | 300 | 800 | 5.4 | 426 |  | 0 | 2110.4948 | 147.7346 | 2258.2294
ЛК 10-309 | 10 | боковое | 300 | 900 | 6 | 479 |  | 0 | 2275.0875 | 159.2561 | 2434.3436
ЛК 10-310 | 10 | боковое | 300 | 1000 | 6.5 | 532 |  | 0 | 2435.1863 | 170.463 | 2605.6493
ЛК 10-311 | 10 | боковое | 300 | 1100 | 7.1 | 585 |  | 0 | 2626.1813 | 183.8327 | 2810.0139
ЛК 10-312 | 10 | боковое | 300 | 1200 | 7.7 | 638 |  | 0 | 2814.9293 | 197.045 | 3011.9743
ЛК 10-313 | 10 | боковое | 300 | 1300 | 8.2 | 692 |  | 0 | 2975.028 | 208.252 | 3183.28
ЛК 10-314 | 10 | боковое | 300 | 1400 | 8.8 | 745 |  | 0 | 3139.6208 | 219.7735 | 3359.3942
ЛК 10-315 | 10 | боковое | 300 | 1500 | 9.4 | 798 |  | 0 | 3307.0223 | 231.4916 | 3538.5138
ЛК 10-316 | 10 | боковое | 300 | 1600 | 9.9 | 851 |  | 0 | 3482.2883 | 243.7602 | 3726.0484
ЛК 10-317 | 10 | боковое | 300 | 1700 | 10.5 | 904 |  | 0 | 3655.3073 | 255.8715 | 3911.1788
ЛК 10-318 | 10 | боковое | 300 | 1800 | 11.2 | 958 |  | 0 | 3827.7645 | 267.9435 | 4095.708
ЛК 10-319 | 10 | боковое | 300 | 1900 | 11.8 | 1011 |  | 0 | 4000.7835 | 280.0548 | 4280.8383
ЛК 10-320 | 10 | боковое | 300 | 2000 | 12.4 | 1064 |  | 0 | 4172.679 | 292.0875 | 4464.7665
ЛК 10-322 | 10 | боковое | 300 | 2200 | 13.5 | 1170 |  | 0 | 4520.964 | 316.4675 | 4837.4315
ЛК 10-324 | 10 | боковое | 300 | 2400 | 14.1 | 1277 |  | 0 | 4867.002 | 340.6901 | 5207.6921
ЛК 10-326 | 10 | боковое | 300 | 2600 | 15.8 | 1383 |  | 0 | 5211.9165 | 364.8342 | 5576.7507
ЛК 10-328 | 10 | боковое | 300 | 2800 | 16.9 | 1490 |  | 0 | 5558.5163 | 389.0961 | 5947.6124
ЛК 10-330 | 10 | боковое | 300 | 3000 | 18 | 1596 |  | 0 | 5906.2395 | 413.4368 | 6319.6763
ЛК 10-504 | 10 | боковое | 500 | 400 | 5 | 325 |  | 0 | 1516.1633 | 106.1314 | 1622.2947
ЛК 10-505 | 10 | боковое | 500 | 500 | 5.9 | 407 |  | 0 | 1760.5245 | 123.2367 | 1883.7612
ЛК 10-506 | 10 | боковое | 500 | 600 | 6.8 | 488 |  | 0 | 2001.9197 | 140.1344 | 2142.0541
ЛК 10-507 | 10 | боковое | 500 | 700 | 7.8 | 569 |  | 0 | 2193.072 | 153.515 | 2346.587
ЛК 10-508 | 10 | боковое | 500 | 800 | 8.7 | 650 |  | 0 | 2379.4382 | 166.5607 | 2545.9989
ЛК 10-509 | 10 | боковое | 500 | 900 | 9.7 | 732 |  | 0 | 2598.6555 | 181.9059 | 2780.5614
ЛК 10-510 | 10 | боковое | 500 | 1000 | 10.6 | 813 |  | 0 | 2814.9293 | 197.045 | 3011.9743
ЛК 10-511 | 10 | боковое | 500 | 1100 | 11.6 | 894 |  | 0 | 3031.7648 | 212.2235 | 3243.9883
ЛК 10-512 | 10 | боковое | 500 | 1200 | 12.5 | 976 |  | 0 | 3248.0385 | 227.3627 | 3475.4012
ЛК 10-513 | 10 | боковое | 500 | 1300 | 13.4 | 1057 |  | 0 | 3463.1888 | 242.4232 | 3705.612
ЛК 10-514 | 10 | боковое | 500 | 1400 | 14.4 | 1138 |  | 0 | 3680.586 | 257.641 | 3938.227
ЛК 10-515 | 10 | боковое | 500 | 1500 | 15.3 | 1220 |  | 0 | 3892.3658 | 272.4656 | 4164.8314
ЛК 10-516 | 10 | боковое | 500 | 1600 | 16.3 | 1301 |  | 0 | 4103.022 | 287.2115 | 4390.2335
ЛК 10-517 | 10 | боковое | 500 | 1700 | 17.2 | 1382 |  | 0 | 4316.487 | 302.1541 | 4618.6411
ЛК 10-518 | 10 | боковое | 500 | 1800 | 18.5 | 1463 |  | 0 | 4527.705 | 316.9394 | 4844.6444
ЛК 10-519 | 10 | боковое | 500 | 1900 | 19.4 | 1545 |  | 0 | 4740.0465 | 331.8033 | 5071.8498
ЛК 10-520 | 10 | боковое | 500 | 2000 | 20.3 | 1626 |  | 0 | 4952.9498 | 346.7065 | 5299.6562
ЛК 10-522 | 10 | боковое | 500 | 2200 | 22.2 | 1789 |  | 0 | 5374.824 | 376.2377 | 5751.0617
ЛК 10-524 | 10 | боковое | 500 | 2400 | 23.2 | 1951 |  | 0 | 5800.0688 | 406.0048 | 6206.0736
ЛК 10-526 | 10 | боковое | 500 | 2600 | 26 | 2114 |  | 0 | 6225.3135 | 435.7719 | 6661.0854
ЛК 10-528 | 10 | боковое | 500 | 2800 | 27.9 | 2276 |  | 0 | 6648.3113 | 465.3818 | 7113.693
ЛК 10-530 | 10 | боковое | 500 | 3000 | 29.8 | 2439 |  | 0 | 7071.8708 | 495.031 | 7566.9017
ЛК 11-304 | 11 | боковое | 300 | 400 | 4.2 | 317 |  | 0 | 1891.974 | 132.4382 | 2024.4122
ЛК 11-305 | 11 | боковое | 300 | 500 | 4.9 | 396 |  | 0 | 2164.9845 | 151.5489 | 2316.5334
ЛК 11-306 | 11 | боковое | 300 | 600 | 5.7 | 475 |  | 0 | 2435.1863 | 170.463 | 2605.6493
ЛК 11-307 | 11 | боковое | 300 | 700 | 6.5 | 554 |  | 0 | 2706.5115 | 189.4558 | 2895.9673
ЛК 11-308 | 11 | боковое | 300 | 800 | 7.2 | 634 |  | 0 | 2975.028 | 208.252 | 3183.28
ЛК 11-309 | 11 | боковое | 300 | 900 | 8 | 713 |  | 0 | 3248.0385 | 227.3627 | 3475.4012
ЛК 11-310 | 11 | боковое | 300 | 1000 | 8.8 | 792 |  | 0 | 3517.1168 | 246.1982 | 3763.3149
ЛК 11-311 | 11 | боковое | 300 | 1100 | 9.6 | 871 |  | 0 | 3788.442 | 265.1909 | 4053.6329
ЛК 11-312 | 11 | боковое | 300 | 1200 | 10.4 | 950 |  | 0 | 4058.082 | 284.0657 | 4342.1477
ЛК 11-313 | 11 | боковое | 300 | 1300 | 11.1 | 1030 |  | 0 | 4302.4433 | 301.171 | 4603.6143
ЛК 11-314 | 11 | боковое | 300 | 1400 | 11.9 | 1109 |  | 0 | 4544.5575 | 318.119 | 4862.6765
ЛК 11-315 | 11 | боковое | 300 | 1500 | 12.7 | 1188 |  | 0 | 4799.592 | 335.9714 | 5135.5634
ЛК 11-316 | 11 | боковое | 300 | 1600 | 13.4 | 1267 |  | 0 | 5056.8735 | 353.9811 | 5410.8546
ЛК 11-317 | 11 | боковое | 300 | 1700 | 14.2 | 1346 |  | 0 | 5312.4698 | 371.8729 | 5684.3426
ЛК 11-318 | 11 | боковое | 300 | 1800 | 15.1 | 1426 |  | 0 | 5566.9425 | 389.686 | 5956.6285
ЛК 11-319 | 11 | боковое | 300 | 1900 | 15.8 | 1505 |  | 0 | 5823.1005 | 407.617 | 6230.7175
ЛК 11-320 | 11 | боковое | 300 | 2000 | 16.7 | 1584 |  | 0 | 6079.8203 | 425.5874 | 6505.4077
ЛК 11-322 | 11 | боковое | 300 | 2200 | 18.2 | 1742 |  | 0 | 6593.8215 | 461.5675 | 7055.389
ЛК 11-324 | 11 | боковое | 300 | 2400 | 19 | 1901 |  | 0 | 7101.6435 | 497.115 | 7598.7585
ЛК 11-326 | 11 | боковое | 300 | 2600 | 21.3 | 2059 |  | 0 | 7612.836 | 532.8985 | 8145.7345
ЛК 11-328 | 11 | боковое | 300 | 2800 | 22.8 | 2218 |  | 0 | 8123.4668 | 568.6427 | 8692.1094
ЛК 11-330 | 11 | боковое | 300 | 3000 | 24.3 | 2376 |  | 0 | 8637.468 | 604.6228 | 9242.0908
ЛК 11-504 | 11 | боковое | 500 | 400 | 6.6 | 503 |  | 0 | 2326.2067 | 162.8345 | 2489.0412
ЛК 11-505 | 11 | боковое | 500 | 500 | 7.9 | 629 |  | 0 | 2677.8623 | 187.4504 | 2865.3126
ЛК 11-506 | 11 | боковое | 500 | 600 | 9.2 | 755 |  | 0 | 3031.7648 | 212.2235 | 3243.9883
ЛК 11-507 | 11 | боковое | 500 | 700 | 10.6 | 881 |  | 0 | 3355.3328 | 234.8733 | 3590.206
ЛК 11-508 | 11 | боковое | 500 | 800 | 11.9 | 1006 |  | 0 | 3680.0243 | 257.6017 | 3937.6259
ЛК 11-509 | 11 | боковое | 500 | 900 | 13.2 | 1132 |  | 0 | 4004.154 | 280.2908 | 4284.4448
ЛК 11-510 | 11 | боковое | 500 | 1000 | 14.6 | 1258 |  | 0 | 4329.969 | 303.0978 | 4633.0668
ЛК 11-511 | 11 | боковое | 500 | 1100 | 15.9 | 1384 |  | 0 | 4655.2223 | 325.8656 | 4981.0878
ЛК 11-512 | 11 | боковое | 500 | 1200 | 17.3 | 1510 |  | 0 | 4978.2285 | 348.476 | 5326.7045
ЛК 11-513 | 11 | боковое | 500 | 1300 | 18.6 | 1635 |  | 0 | 5332.131 | 373.2492 | 5705.3802
ЛК 11-514 | 11 | боковое | 500 | 1400 | 19.9 | 1761 |  | 0 | 5680.9778 | 397.6684 | 6078.6462
ЛК 11-515 | 11 | боковое | 500 | 1500 | 21.2 | 1887 |  | 0 | 6017.466 | 421.2226 | 6438.6886
ЛК 11-516 | 11 | боковое | 500 | 1600 | 22.6 | 2013 |  | 0 | 6352.8308 | 444.6982 | 6797.5289
ЛК 11-517 | 11 | боковое | 500 | 1700 | 23.9 | 2139 |  | 0 | 6687.6338 | 468.1344 | 7155.7681
ЛК 11-518 | 11 | боковое | 500 | 1800 | 25.5 | 2264 |  | 0 | 7021.875 | 491.5313 | 7513.4062
ЛК 11-519 | 11 | боковое | 500 | 1900 | 26.8 | 2390 |  | 0 | 7357.8015 | 515.0461 | 7872.8476
ЛК 11-520 | 11 | боковое | 500 | 2000 | 28.2 | 2516 |  | 0 | 7692.6045 | 538.4823 | 8231.0868
ЛК 11-522 | 11 | боковое | 500 | 2200 | 30.9 | 2768 |  | 0 | 8358.84 | 585.1188 | 8943.9588
ЛК 11-524 | 11 | боковое | 500 | 2400 | 32.2 | 3019 |  | 0 | 9032.3783 | 632.2665 | 9664.6447
ЛК 11-526 | 11 | боковое | 500 | 2600 | 36.1 | 3271 |  | 0 | 9702.546 | 679.1782 | 10381.7242
ЛК 11-528 | 11 | боковое | 500 | 2800 | 38.8 | 3522 |  | 0 | 10373.2755 | 726.1293 | 11099.4048
ЛК 11-530 | 11 | боковое | 500 | 3000 | 41.4 | 3774 |  | 0 | 11042.3198 | 772.9624 | 11815.2821
ЛК 20-304 | 20 | боковое | 300 | 400 | 6.1 | 359 |  | 0 | 2384.6288 | 166.924 | 2551.5528
ЛК 20-305 | 20 | боковое | 300 | 500 | 7.2 | 449 |  | 0 | 2707.0732 | 189.4951 | 2896.5684
ЛК 20-306 | 20 | боковое | 300 | 600 | 8.4 | 538 |  | 0 | 3031.7648 | 212.2235 | 3243.9883
ЛК 20-307 | 20 | боковое | 300 | 700 | 9.6 | 628 |  | 0 | 3355.3328 | 234.8733 | 3590.206
ЛК 20-308 | 20 | боковое | 300 | 800 | 10.7 | 718 |  | 0 | 3680.0243 | 257.6017 | 3937.6259
ЛК 20-309 | 20 | боковое | 300 | 900 | 11.9 | 807 |  | 0 | 4003.5923 | 280.2515 | 4283.8437
ЛК 20-310 | 20 | боковое | 300 | 1000 | 13.1 | 897 |  | 0 | 4329.969 | 303.0978 | 4633.0668
ЛК 20-311 | 20 | боковое | 300 | 1100 | 14.3 | 987 |  | 0 | 4655.2223 | 325.8656 | 4981.0878
ЛК 20-312 | 20 | боковое | 300 | 1200 | 15.4 | 1076 |  | 0 | 4978.2285 | 348.476 | 5326.7045
ЛК 20-313 | 20 | боковое | 300 | 1300 | 16.6 | 1166 |  | 0 | 5303.4818 | 371.2437 | 5674.7255
ЛК 20-314 | 20 | боковое | 300 | 1400 | 17.8 | 1256 |  | 0 | 5626.488 | 393.8542 | 6020.3422
ЛК 20-315 | 20 | боковое | 300 | 1500 | 18.9 | 1346 |  | 0 | 5952.8648 | 416.7005 | 6369.5653
ЛК 20-316 | 20 | боковое | 300 | 1600 | 20.1 | 1435 |  | 0 | 6277.5563 | 439.4289 | 6716.9852
ЛК 20-317 | 20 | боковое | 300 | 1700 | 21.3 | 1525 |  | 0 | 6601.686 | 462.118 | 7063.804
ЛК 20-318 | 20 | боковое | 300 | 1800 | 22.6 | 1615 |  | 0 | 6928.0628 | 484.9644 | 7413.0271
ЛК 20-319 | 20 | боковое | 300 | 1900 | 23.8 | 1704 |  | 0 | 7224.6668 | 505.7267 | 7730.3934
ЛК 20-320 | 20 | боковое | 300 | 2000 | 25 | 1794 |  | 0 | 7520.1472 | 526.4103 | 8046.5576
ЛК 20-322 | 20 | боковое | 300 | 2200 | 27.4 | 1973 |  | 0 | 8162.7893 | 571.3952 | 8734.1845
ЛК 20-324 | 20 | боковое | 300 | 2400 | 28.5 | 2153 |  | 0 | 8804.8695 | 616.3409 | 9421.2104
ЛК 20-326 | 20 | боковое | 300 | 2600 | 32 | 2332 |  | 0 | 9445.2645 | 661.1685 | 10106.433
ЛК 20-328 | 20 | боковое | 300 | 2800 | 34.3 | 2512 |  | 0 | 10087.3448 | 706.1141 | 10793.4589
ЛК 20-330 | 20 | боковое | 300 | 3000 | 36.7 | 2691 |  | 0 | 10728.8633 | 751.0204 | 11479.8837
ЛК 20-504 | 20 | боковое | 500 | 400 | 9.6 | 538 |  | 0 | 2595.285 | 181.67 | 2776.955
ЛК 20-505 | 20 | боковое | 500 | 500 | 11.5 | 672 |  | 0 | 3004.239 | 210.2967 | 3214.5357
ЛК 20-506 | 20 | боковое | 500 | 600 | 13.4 | 806 |  | 0 | 3408.699 | 238.6089 | 3647.3079
ЛК 20-507 | 20 | боковое | 500 | 700 | 15.3 | 941 |  | 0 | 3762.6015 | 263.3821 | 4025.9836
ЛК 20-508 | 20 | боковое | 500 | 800 | 17.3 | 1075 |  | 0 | 4112.5718 | 287.88 | 4400.4518
ЛК 20-509 | 20 | боковое | 500 | 900 | 19.2 | 1210 |  | 0 | 4519.8405 | 316.3888 | 4836.2293
ЛК 20-510 | 20 | боковое | 500 | 1000 | 21.1 | 1344 |  | 0 | 4924.8623 | 344.7404 | 5269.6026
ЛК 20-511 | 20 | боковое | 500 | 1100 | 23.1 | 1478 |  | 0 | 5303.4818 | 371.2437 | 5674.7255
ЛК 20-512 | 20 | боковое | 500 | 1200 | 25 | 1613 |  | 0 | 5680.9778 | 397.6684 | 6078.6462
ЛК 20-513 | 20 | боковое | 500 | 1300 | 26.9 | 1747 |  | 0 | 6060.7208 | 424.2505 | 6484.9712
ЛК 20-514 | 20 | боковое | 500 | 1400 | 28.8 | 1882 |  | 0 | 6438.2168 | 450.6752 | 6888.8919
ЛК 20-515 | 20 | боковое | 500 | 1500 | 30.7 | 2016 |  | 0 | 6824.139 | 477.6897 | 7301.8287
ЛК 20-516 | 20 | боковое | 500 | 1600 | 32.6 | 2150 |  | 0 | 7207.8143 | 504.547 | 7712.3612
ЛК 20-517 | 20 | боковое | 500 | 1700 | 34.6 | 2285 |  | 0 | 7593.7365 | 531.5616 | 8125.2981
ЛК 20-518 | 20 | боковое | 500 | 1800 | 36.9 | 2419 |  | 0 | 7976.85 | 558.3795 | 8535.2295
ЛК 20-519 | 20 | боковое | 500 | 1900 | 38.8 | 2554 |  | 0 | 8361.6488 | 585.3154 | 8946.9642
ЛК 20-520 | 20 | боковое | 500 | 2000 | 40.7 | 2688 |  | 0 | 8747.571 | 612.33 | 9359.901
ЛК 20-522 | 20 | боковое | 500 | 2200 | 44.6 | 2957 |  | 0 | 9516.045 | 666.1232 | 10182.1681
ЛК 20-524 | 20 | боковое | 500 | 2400 | 46.5 | 3226 |  | 0 | 10291.26 | 720.3882 | 11011.6482
ЛК 20-526 | 20 | боковое | 500 | 2600 | 52.3 | 3494 |  | 0 | 11051.3077 | 773.5915 | 11824.8993
ЛК 20-528 | 20 | боковое | 500 | 2800 | 56.1 | 3763 |  | 0 | 11820.9053 | 827.4634 | 12648.3686
ЛК 20-530 | 20 | боковое | 500 | 3000 | 60 | 4032 |  | 0 | 12588.2558 | 881.1779 | 13469.4337
ЛК 21-304 | 21 | боковое | 300 | 400 | 6.7 | 451 |  | 0 | 2925.0323 | 204.7523 | 3129.7845
ЛК 21-305 | 21 | боковое | 300 | 500 | 8.1 | 564 |  | 0 | 3328.3688 | 232.9858 | 3561.3546
ЛК 21-306 | 21 | боковое | 300 | 600 | 9.4 | 676 |  | 0 | 3732.8288 | 261.298 | 3994.1268
ЛК 21-307 | 21 | боковое | 300 | 700 | 10.7 | 789 |  | 0 | 4140.0975 | 289.8068 | 4429.9043
ЛК 21-308 | 21 | боковое | 300 | 800 | 12.1 | 902 |  | 0 | 4544.5575 | 318.119 | 4862.6765
ЛК 21-309 | 21 | боковое | 300 | 900 | 13.4 | 1014 |  | 0 | 4978.2285 | 348.476 | 5326.7045
ЛК 21-310 | 21 | боковое | 300 | 1000 | 14.8 | 1127 |  | 0 | 5411.8995 | 378.833 | 5790.7325
ЛК 21-311 | 21 | боковое | 300 | 1100 | 16.1 | 1240 |  | 0 | 5816.9213 | 407.1845 | 6224.1057
ЛК 21-312 | 21 | боковое | 300 | 1200 | 17.5 | 1352 |  | 0 | 6222.5048 | 435.5753 | 6658.0801
ЛК 21-313 | 21 | боковое | 300 | 1300 | 18.8 | 1465 |  | 0 | 6629.2118 | 464.0448 | 7093.2566
ЛК 21-314 | 21 | боковое | 300 | 1400 | 20.2 | 1578 |  | 0 | 7037.604 | 492.6323 | 7530.2363
ЛК 21-315 | 21 | боковое | 300 | 1500 | 21.5 | 1691 |  | 0 | 7440.3788 | 520.8265 | 7961.2053
ЛК 21-316 | 21 | боковое | 300 | 1600 | 22.8 | 1803 |  | 0 | 7845.9623 | 549.2174 | 8395.1796
ЛК 21-317 | 21 | боковое | 300 | 1700 | 24.2 | 1916 |  | 0 | 8279.0715 | 579.535 | 8858.6065
ЛК 21-318 | 21 | боковое | 300 | 1800 | 25.7 | 2029 |  | 0 | 8711.619 | 609.8133 | 9321.4323
ЛК 21-319 | 21 | боковое | 300 | 1900 | 27.1 | 2141 |  | 0 | 9117.7643 | 638.2435 | 9756.0077
ЛК 21-320 | 21 | боковое | 300 | 2000 | 28.4 | 2254 |  | 0 | 9523.9095 | 666.6737 | 10190.5832
ЛК 21-322 | 21 | боковое | 300 | 2200 | 31.1 | 2479 |  | 0 | 10349.1202 | 724.4384 | 11073.5587
ЛК 21-324 | 21 | боковое | 300 | 2400 | 32.5 | 2705 |  | 0 | 11173.2075 | 782.1245 | 11955.332
ЛК 21-326 | 21 | боковое | 300 | 2600 | 36.5 | 2930 |  | 0 | 12005.1593 | 840.3611 | 12845.5204
ЛК 21-328 | 21 | боковое | 300 | 2800 | 39.1 | 3156 |  | 0 | 12829.8083 | 898.0866 | 13727.8948
ЛК 21-330 | 21 | боковое | 300 | 3000 | 41.9 | 3381 |  | 0 | 13655.5808 | 955.8907 | 14611.4714
ЛК 21-504 | 21 | боковое | 500 | 400 | 10.9 | 689 |  | 0 | 3410.946 | 238.7662 | 3649.7122
ЛК 21-505 | 21 | боковое | 500 | 500 | 13.2 | 862 |  | 0 | 3923.8238 | 274.6677 | 4198.4914
ЛК 21-506 | 21 | боковое | 500 | 600 | 15.4 | 1034 |  | 0 | 4438.3867 | 310.6871 | 4749.0738
ЛК 21-507 | 21 | боковое | 500 | 700 | 17.7 | 1206 |  | 0 | 4924.3005 | 344.701 | 5269.0015
ЛК 21-508 | 21 | боковое | 500 | 800 | 19.9 | 1378 |  | 0 | 5411.8995 | 378.833 | 5790.7325
ЛК 21-509 | 21 | боковое | 500 | 900 | 22.2 | 1551 |  | 0 | 5925.9008 | 414.8131 | 6340.7138
ЛК 21-510 | 21 | боковое | 500 | 1000 | 24.5 | 1723 |  | 0 | 6438.2168 | 450.6752 | 6888.8919
ЛК 21-511 | 21 | боковое | 500 | 1100 | 26.8 | 1895 |  | 0 | 6928.0628 | 484.9644 | 7413.0271
ЛК 21-512 | 21 | боковое | 500 | 1200 | 29.1 | 2068 |  | 0 | 7412.853 | 518.8997 | 7931.7527
ЛК 21-513 | 21 | боковое | 500 | 1300 | 31.4 | 2240 |  | 0 | 7925.7308 | 554.8012 | 8480.5319
ЛК 21-514 | 21 | боковое | 500 | 1400 | 33.7 | 2412 |  | 0 | 8443.1025 | 591.0172 | 9034.1197
ЛК 21-515 | 21 | боковое | 500 | 1500 | 35.9 | 2585 |  | 0 | 8945.307 | 626.1715 | 9571.4785
ЛК 21-516 | 21 | боковое | 500 | 1600 | 38.2 | 2757 |  | 0 | 9449.7585 | 661.4831 | 10111.2416
ЛК 21-517 | 21 | боковое | 500 | 1700 | 40.4 | 2929 |  | 0 | 9956.457 | 696.952 | 10653.409
ЛК 21-518 | 21 | боковое | 500 | 1800 | 43.1 | 3101 |  | 0 | 10460.9085 | 732.2636 | 11193.1721
ЛК 21-519 | 21 | боковое | 500 | 1900 | 45.4 | 3274 |  | 0 | 10963.113 | 767.4179 | 11730.5309
ЛК 21-520 | 21 | боковое | 500 | 2000 | 47.6 | 3446 |  | 0 | 11469.2498 | 802.8475 | 12272.0972
ЛК 21-522 | 21 | боковое | 500 | 2200 | 52.2 | 3791 |  | 0 | 12477.0293 | 873.392 | 13350.4213
ЛК 21-524 | 21 | боковое | 500 | 2400 | 54.5 | 4135 |  | 0 | 13486.494 | 944.0546 | 14430.5486
ЛК 21-526 | 21 | боковое | 500 | 2600 | 61.3 | 4480 |  | 0 | 14495.9588 | 1014.7171 | 15510.6759
ЛК 21-528 | 21 | боковое | 500 | 2800 | 65.8 | 4824 |  | 0 | 15505.9853 | 1085.419 | 16591.4042
ЛК 21-530 | 21 | боковое | 500 | 3000 | 70.4 | 5169 |  | 0 | 16514.8882 | 1156.0422 | 17670.9304
ЛК 22-304 | 22 | боковое | 300 | 400 | 7.6 | 560 |  | 0 | 3624.411 | 253.7088 | 3878.1198
ЛК 22-305 | 22 | боковое | 300 | 500 | 9.1 | 701 |  | 0 | 4006.401 | 280.4481 | 4286.8491
ЛК 22-306 | 22 | боковое | 300 | 600 | 10.6 | 841 |  | 0 | 4382.7735 | 306.7941 | 4689.5676
ЛК 22-307 | 22 | боковое | 300 | 700 | 12.1 | 981 |  | 0 | 4761.9548 | 333.3368 | 5095.2916
ЛК 22-308 | 22 | боковое | 300 | 800 | 13.6 | 1121 |  | 0 | 5140.0125 | 359.8009 | 5499.8134
ЛК 22-309 | 22 | боковое | 300 | 900 | 15.1 | 1261 |  | 0 | 5546.7195 | 388.2704 | 5934.9899
ЛК 22-310 | 22 | боковое | 300 | 1000 | 16.7 | 1401 |  | 0 | 5952.8648 | 416.7005 | 6369.5653
ЛК 22-311 | 22 | боковое | 300 | 1100 | 18.2 | 1541 |  | 0 | 6359.01 | 445.1307 | 6804.1407
ЛК 22-312 | 22 | боковое | 300 | 1200 | 19.8 | 1681 |  | 0 | 6764.0318 | 473.4822 | 7237.514
ЛК 22-313 | 22 | боковое | 300 | 1300 | 21.3 | 1821 |  | 0 | 7170.177 | 501.9124 | 7672.0894
ЛК 22-314 | 22 | боковое | 300 | 1400 | 22.8 | 1961 |  | 0 | 7576.3223 | 530.3426 | 8106.6648
ЛК 22-315 | 22 | боковое | 300 | 1500 | 24.3 | 2102 |  | 0 | 7953.2565 | 556.728 | 8509.9845
ЛК 22-316 | 22 | боковое | 300 | 1600 | 25.8 | 2242 |  | 0 | 8332.9995 | 583.31 | 8916.3095
ЛК 22-317 | 22 | боковое | 300 | 1700 | 27.4 | 2382 |  | 0 | 8738.0213 | 611.6615 | 9349.6827
ЛК 22-318 | 22 | боковое | 300 | 1800 | 29.1 | 2522 |  | 0 | 9143.6048 | 640.0523 | 9783.6571
ЛК 22-319 | 22 | боковое | 300 | 1900 | 30.6 | 2662 |  | 0 | 9549.1883 | 668.4432 | 10217.6314
ЛК 22-320 | 22 | боковое | 300 | 2000 | 32.1 | 2802 |  | 0 | 9956.457 | 696.952 | 10653.409
ЛК 22-322 | 22 | боковое | 300 | 2200 | 35.2 | 3082 |  | 0 | 10750.7715 | 752.554 | 11503.3255
ЛК 22-324 | 22 | боковое | 300 | 2400 | 36.7 | 3362 |  | 0 | 11545.6478 | 808.1953 | 12353.8431
ЛК 22-326 | 22 | боковое | 300 | 2600 | 41.3 | 3643 |  | 0 | 12342.771 | 863.994 | 13206.765
ЛК 22-328 | 22 | боковое | 300 | 2800 | 44.3 | 3923 |  | 0 | 13907.8065 | 973.5465 | 14881.353
ЛК 22-330 | 22 | боковое | 300 | 3000 | 47.4 | 4203 |  | 0 | 13931.4 | 975.198 | 14906.598
ЛК 22-504 | 22 | боковое | 500 | 400 | 12.5 | 864 |  | 0 | 4058.082 | 284.0657 | 4342.1477
ЛК 22-505 | 22 | боковое | 500 | 500 | 15.1 | 1080 |  | 0 | 4544.5575 | 318.119 | 4862.6765
ЛК 22-506 | 22 | боковое | 500 | 600 | 17.7 | 1295 |  | 0 | 5031.5948 | 352.2116 | 5383.8064
ЛК 22-507 | 22 | боковое | 500 | 700 | 20.3 | 1511 |  | 0 | 5519.7555 | 386.3829 | 5906.1384
ЛК 22-508 | 22 | боковое | 500 | 800 | 22.9 | 1727 |  | 0 | 6007.3545 | 420.5148 | 6427.8693
ЛК 22-509 | 22 | боковое | 500 | 900 | 25.5 | 1943 |  | 0 | 6465.7425 | 452.602 | 6918.3445
ЛК 22-510 | 22 | боковое | 500 | 1000 | 28.2 | 2159 |  | 0 | 6928.0628 | 484.9644 | 7413.0271
ЛК 22-511 | 22 | боковое | 500 | 1100 | 30.8 | 2375 |  | 0 | 7412.853 | 518.8997 | 7931.7527
ЛК 22-512 | 22 | боковое | 500 | 1200 | 33.6 | 2591 |  | 0 | 7903.2608 | 553.2283 | 8456.489
ЛК 22-513 | 22 | боковое | 500 | 1300 | 36.2 | 2807 |  | 0 | 8386.9275 | 587.0849 | 8974.0124
ЛК 22-514 | 22 | боковое | 500 | 1400 | 38.8 | 3023 |  | 0 | 8874.5265 | 621.2169 | 9495.7434
ЛК 22-515 | 22 | боковое | 500 | 1500 | 41.4 | 3239 |  | 0 | 9357.6315 | 655.0342 | 10012.6657
ЛК 22-516 | 22 | боковое | 500 | 1600 | 44 | 3454 |  | 0 | 9839.613 | 688.7729 | 10528.3859
ЛК 22-517 | 22 | боковое | 500 | 1700 | 46.7 | 3670 |  | 0 | 10323.2797 | 722.6296 | 11045.9093
ЛК 22-518 | 22 | боковое | 500 | 1800 | 49.7 | 3886 |  | 0 | 10805.2613 | 756.3683 | 11561.6295
ЛК 22-519 | 22 | боковое | 500 | 1900 | 52.3 | 4102 |  | 0 | 11289.4898 | 790.2643 | 12079.754
ЛК 22-520 | 22 | боковое | 500 | 2000 | 54.9 | 4318 |  | 0 | 11771.4713 | 824.003 | 12595.4742
ЛК 22-522 | 22 | боковое | 500 | 2200 | 60.2 | 4750 |  | 0 | 12737.6812 | 891.6377 | 13629.3189
ЛК 22-524 | 22 | боковое | 500 | 2400 | 62.8 | 5182 |  | 0 | 13705.0148 | 959.351 | 14664.3658
ЛК 22-526 | 22 | боковое | 500 | 2600 | 70.7 | 5613 |  | 0 | 14668.9778 | 1026.8284 | 15695.8062
ЛК 22-528 | 22 | боковое | 500 | 2800 | 75.9 | 6045 |  | 0 | 15636.873 | 1094.5811 | 16731.4541
ЛК 22-530 | 22 | боковое | 500 | 3000 | 81.2 | 6477 |  | 0 | 16600.2743 | 1162.0192 | 17762.2934
ЛК 30-304 | 30 | боковое | 300 | 400 | 9.1 | 516 |  | 0 | 3655.3073 | 255.8715 | 3911.1788
ЛК 30-305 | 30 | боковое | 300 | 500 | 10.9 | 645 |  | 0 | 4186.7227 | 293.0706 | 4479.7933
ЛК 30-306 | 30 | боковое | 300 | 600 | 12.6 | 774 |  | 0 | 4712.5208 | 329.8765 | 5042.3972
ЛК 30-307 | 30 | боковое | 300 | 700 | 14.4 | 903 |  | 0 | 5235.51 | 366.4857 | 5601.9957
ЛК 30-308 | 30 | боковое | 300 | 800 | 16.1 | 1032 |  | 0 | 5771.9812 | 404.0387 | 6176.0199
ЛК 30-309 | 30 | боковое | 300 | 900 | 17.9 | 1161 |  | 0 | 6295.5323 | 440.6873 | 6736.2195
ЛК 30-310 | 30 | боковое | 300 | 1000 | 19.8 | 1290 |  | 0 | 6874.1348 | 481.1894 | 7355.3242
ЛК 30-311 | 30 | боковое | 300 | 1100 | 21.5 | 1419 |  | 0 | 7397.124 | 517.7987 | 7914.9227
ЛК 30-312 | 30 | боковое | 300 | 1200 | 23.3 | 1548 |  | 0 | 7920.675 | 554.4473 | 8475.1223
ЛК 30-313 | 30 | боковое | 300 | 1300 | 25 | 1677 |  | 0 | 8450.967 | 591.5677 | 9042.5347
ЛК 30-314 | 30 | боковое | 300 | 1400 | 26.8 | 1806 |  | 0 | 8981.259 | 628.6881 | 9609.9471
ЛК 30-315 | 30 | боковое | 300 | 1500 | 28.5 | 1935 |  | 0 | 9503.6865 | 665.2581 | 10168.9446
ЛК 30-316 | 30 | боковое | 300 | 1600 | 30.3 | 2064 |  | 0 | 10025.5523 | 701.7887 | 10727.3409
ЛК 30-317 | 30 | боковое | 300 | 1700 | 32 | 2193 |  | 0 | 10631.1187 | 744.1783 | 11375.2971
ЛК 30-318 | 30 | боковое | 300 | 1800 | 34.1 | 2322 |  | 0 | 11234.4383 | 786.4107 | 12020.8489
ЛК 30-319 | 30 | боковое | 300 | 1900 | 35.8 | 2451 |  | 0 | 11775.4035 | 824.2782 | 12599.6817
ЛК 30-320 | 30 | боковое | 300 | 2000 | 37.6 | 2580 |  | 0 | 12319.1775 | 862.3424 | 13181.5199
ЛК 30-322 | 30 | боковое | 300 | 2200 | 41.2 | 2838 |  | 0 | 13405.602 | 938.3921 | 14343.9941
ЛК 30-324 | 30 | боковое | 300 | 2400 | 42.9 | 3096 |  | 0 | 14460.5685 | 1012.2398 | 15472.8083
ЛК 30-326 | 30 | боковое | 300 | 2600 | 48.2 | 3354 |  | 0 | 15513.288 | 1085.9302 | 16599.2182
ЛК 30-328 | 30 | боковое | 300 | 2800 | 51.7 | 3612 |  | 0 | 16596.342 | 1161.7439 | 17758.0859
ЛК 30-330 | 30 | боковое | 300 | 3000 | 55.3 | 3870 |  | 0 | 17678.8342 | 1237.5184 | 18916.3526
ЛК 30-504 | 30 | боковое | 500 | 400 | 14.3 | 778 |  | 0 | 4392.885 | 307.502 | 4700.387
ЛК 30-505 | 30 | боковое | 500 | 500 | 17.2 | 972 |  | 0 | 5084.3993 | 355.9079 | 5440.3072
ЛК 30-506 | 30 | боковое | 500 | 600 | 20.1 | 1166 |  | 0 | 5771.9812 | 404.0387 | 6176.0199
ЛК 30-507 | 30 | боковое | 500 | 700 | 22.9 | 1361 |  | 0 | 6467.9895 | 452.7593 | 6920.7488
ЛК 30-508 | 30 | боковое | 500 | 800 | 25.8 | 1555 |  | 0 | 7155.0098 | 500.8507 | 7655.8604
ЛК 30-509 | 30 | боковое | 500 | 900 | 28.7 | 1750 |  | 0 | 7852.1415 | 549.6499 | 8401.7914
ЛК 30-510 | 30 | боковое | 500 | 1000 | 31.7 | 1944 |  | 0 | 8594.2133 | 601.5949 | 9195.8082
ЛК 30-511 | 30 | боковое | 500 | 1100 | 34.6 | 2138 |  | 0 | 9275.0543 | 649.2538 | 9924.308
ЛК 30-512 | 30 | боковое | 500 | 1200 | 37.5 | 2333 |  | 0 | 9958.704 | 697.1093 | 10655.8133
ЛК 30-513 | 30 | боковое | 500 | 1300 | 40.3 | 2527 |  | 0 | 10655.274 | 745.8692 | 11401.1432
ЛК 30-514 | 30 | боковое | 500 | 1400 | 43.2 | 2722 |  | 0 | 11346.7883 | 794.2752 | 12141.0634
ЛК 30-515 | 30 | боковое | 500 | 1500 | 46.1 | 2916 |  | 0 | 12037.7408 | 842.6419 | 12880.3826
ЛК 30-516 | 30 | боковое | 500 | 1600 | 49 | 3110 |  | 0 | 12733.749 | 891.3624 | 13625.1114
ЛК 30-517 | 30 | боковое | 500 | 1700 | 51.9 | 3305 |  | 0 | 13508.964 | 945.6275 | 14454.5915
ЛК 30-518 | 30 | боковое | 500 | 1800 | 55.2 | 3499 |  | 0 | 14287.5495 | 1000.1285 | 15287.678
ЛК 30-519 | 30 | боковое | 500 | 1900 | 58.1 | 3694 |  | 0 | 14991.984 | 1049.4389 | 16041.4229
ЛК 30-520 | 30 | боковое | 500 | 2000 | 61 | 3888 |  | 0 | 15696.4185 | 1098.7493 | 16795.1678
ЛК 30-522 | 30 | боковое | 500 | 2200 | 66.8 | 4277 |  | 0 | 17105.2875 | 1197.3701 | 18302.6576
ЛК 30-524 | 30 | боковое | 500 | 2400 | 69.7 | 4666 |  | 0 | 18486.6308 | 1294.0642 | 19780.6949
ЛК 30-526 | 30 | боковое | 500 | 2600 | 78.4 | 5054 |  | 0 | 19867.4123 | 1390.7189 | 21258.1311
ЛК 30-528 | 30 | боковое | 500 | 2800 | 84.1 | 5443 |  | 0 | 21229.0943 | 1486.0366 | 22715.1308
ЛК 30-530 | 30 | боковое | 500 | 3000 | 90 | 5832 |  | 0 | 22592.4615 | 1581.4723 | 24173.9338
ЛК 33-304 | 33 | боковое | 300 | 400 | 11.1 | 791 |  | 0 | 5367.5213 | 375.7265 | 5743.2477
ЛК 33-305 | 33 | боковое | 300 | 500 | 13.4 | 989 |  | 0 | 5927.0243 | 414.8917 | 6341.9159
ЛК 33-306 | 33 | боковое | 300 | 600 | 15.6 | 1186 |  | 0 | 6487.089 | 454.0962 | 6941.1852
ЛК 33-307 | 33 | боковое | 300 | 700 | 17.9 | 1384 |  | 0 | 7048.2773 | 493.3794 | 7541.6567
ЛК 33-308 | 33 | боковое | 300 | 800 | 20.1 | 1582 |  | 0 | 7606.6568 | 532.466 | 8139.1227
ЛК 33-309 | 33 | боковое | 300 | 900 | 22.4 | 1779 |  | 0 | 8098.188 | 566.8732 | 8665.0612
ЛК 33-310 | 33 | боковое | 300 | 1000 | 24.7 | 1977 |  | 0 | 8689.149 | 608.2404 | 9297.3894
ЛК 33-311 | 33 | боковое | 300 | 1100 | 27 | 2175 |  | 0 | 9284.604 | 649.9223 | 9934.5263
ЛК 33-312 | 33 | боковое | 300 | 1200 | 29.4 | 2372 |  | 0 | 9874.4415 | 691.2109 | 10565.6524
ЛК 33-313 | 33 | боковое | 300 | 1300 | 31.7 | 2570 |  | 0 | 10325.5268 | 722.7869 | 11048.3136
ЛК 33-314 | 33 | боковое | 300 | 1400 | 33.9 | 2768 |  | 0 | 10909.7468 | 763.6823 | 11673.429
ЛК 33-315 | 33 | боковое | 300 | 1500 | 36.2 | 2966 |  | 0 | 11454.6443 | 801.8251 | 12256.4693
ЛК 33-316 | 33 | боковое | 300 | 1600 | 38.5 | 3163 |  | 0 | 12000.1035 | 840.0072 | 12840.1107
ЛК 33-317 | 33 | боковое | 300 | 1700 | 40.7 | 3361 |  | 0 | 12584.8853 | 880.942 | 13465.8272
ЛК 33-318 | 33 | боковое | 300 | 1800 | 43.3 | 3559 |  | 0 | 13167.9818 | 921.7587 | 14089.7405
ЛК 33-319 | 33 | боковое | 300 | 1900 | 45.5 | 3756 |  | 0 | 13561.2068 | 949.2845 | 14510.4912
ЛК 33-320 | 33 | боковое | 300 | 2000 | 47.8 | 3954 |  | 0 | 14138.6858 | 989.708 | 15128.3938
ЛК 33-322 | 33 | боковое | 300 | 2200 | 52.5 | 4349 |  | 0 | 15264.4328 | 1068.5103 | 16332.943
ЛК 33-324 | 33 | боковое | 300 | 2400 | 54.7 | 4745 |  | 0 | 16396.9208 | 1147.7845 | 17544.7052
ЛК 33-326 | 33 | боковое | 300 | 2600 | 61.5 | 5140 |  | 0 | 17523.2295 | 1226.6261 | 18749.8556
ЛК 33-328 | 33 | боковое | 300 | 2800 | 66 | 5536 |  | 0 | 19747.7595 | 1382.3432 | 21130.1027
ЛК 33-330 | 33 | боковое | 300 | 3000 | 70.7 | 5931 |  | 0 | 19782.588 | 1384.7812 | 21167.3692
ЛК 33-504 | 33 | боковое | 500 | 400 | 18.3 | 1210 |  | 0 | 6007.3545 | 420.5148 | 6427.8693
ЛК 33-505 | 33 | боковое | 500 | 500 | 22.2 | 1513 |  | 0 | 6726.9563 | 470.8869 | 7197.8432
ЛК 33-506 | 33 | боковое | 500 | 600 | 26.1 | 1816 |  | 0 | 7448.805 | 521.4164 | 7970.2214
ЛК 33-507 | 33 | боковое | 500 | 700 | 30 | 2118 |  | 0 | 8168.9685 | 571.8278 | 8740.7963
ЛК 33-508 | 33 | боковое | 500 | 800 | 33.9 | 2421 |  | 0 | 8891.379 | 622.3965 | 9513.7755
ЛК 33-509 | 33 | боковое | 500 | 900 | 37.8 | 2723 |  | 0 | 9570.5348 | 669.9374 | 10240.4722
ЛК 33-510 | 33 | боковое | 500 | 1000 | 41.8 | 3026 |  | 0 | 10252.4993 | 717.6749 | 10970.1742
ЛК 33-511 | 33 | боковое | 500 | 1100 | 45.7 | 3329 |  | 0 | 10972.101 | 768.0471 | 11740.1481
ЛК 33-512 | 33 | боковое | 500 | 1200 | 49.9 | 3631 |  | 0 | 11693.9498 | 818.5765 | 12512.5262
ЛК 33-513 | 33 | боковое | 500 | 1300 | 53.8 | 3934 |  | 0 | 12413.5515 | 868.9486 | 13282.5001
ЛК 33-514 | 33 | боковое | 500 | 1400 | 57.8 | 4236 |  | 0 | 13133.715 | 919.3601 | 14053.0751
ЛК 33-515 | 33 | боковое | 500 | 1500 | 61.7 | 4539 |  | 0 | 13849.3845 | 969.4569 | 14818.8414
ЛК 33-516 | 33 | боковое | 500 | 1600 | 65.6 | 4842 |  | 0 | 14563.9305 | 1019.4751 | 15583.4056
ЛК 33-517 | 33 | боковое | 500 | 1700 | 69.5 | 5144 |  | 0 | 15277.353 | 1069.4147 | 16346.7677
ЛК 33-518 | 33 | боковое | 500 | 1800 | 73.9 | 5447 |  | 0 | 15993.0225 | 1119.5116 | 17112.5341
ЛК 33-519 | 33 | боковое | 500 | 1900 | 77.8 | 5749 |  | 0 | 16708.692 | 1169.6084 | 17878.3004
ЛК 33-520 | 33 | боковое | 500 | 2000 | 81.7 | 6052 |  | 0 | 17422.1145 | 1219.548 | 18641.6625
ЛК 33-522 | 33 | боковое | 500 | 2200 | 89.7 | 6657 |  | 0 | 18854.577 | 1319.8204 | 20174.3974
ЛК 33-524 | 33 | боковое | 500 | 2400 | 93.6 | 7262 |  | 0 | 20280.2985 | 1419.6209 | 21699.9194
ЛК 33-526 | 33 | боковое | 500 | 2600 | 105.4 | 7868 |  | 0 | 21712.1993 | 1519.8539 | 23232.0532
ЛК 33-528 | 33 | боковое | 500 | 2800 | 113.2 | 8473 |  | 0 | 23139.0443 | 1619.7331 | 24758.7773
ЛК 33-530 | 33 | боковое | 500 | 3000 | 121.2 | 9078 |  | 0 | 24569.2598 | 1719.8482 | 26289.1079
ЛУ 10-304 | 10 | нижнее | 300 | 400 | 3.5 | 213 |  | 0 | 2790.2123 | 195.3149 | 2985.5271
ЛУ 10-305 | 10 | нижнее | 300 | 500 | 4 | 266 |  | 0 | 2973.9045 | 208.1733 | 3182.0778
ЛУ 10-306 | 10 | нижнее | 300 | 600 | 4.6 | 319 |  | 0 | 3153.6645 | 220.7565 | 3374.421
ЛУ 10-307 | 10 | нижнее | 300 | 700 | 5.2 | 372 |  | 0 | 3339.6038 | 233.7723 | 3573.376
ЛУ 10-308 | 10 | нижнее | 300 | 800 | 5.7 | 426 |  | 0 | 3521.049 | 246.4734 | 3767.5224
ЛУ 10-309 | 10 | нижнее | 300 | 900 | 6.3 | 479 |  | 0 | 3680.0243 | 257.6017 | 3937.6259
ЛУ 10-310 | 10 | нижнее | 300 | 1000 | 6.9 | 532 |  | 0 | 3837.876 | 268.6513 | 4106.5273
ЛУ 10-311 | 10 | нижнее | 300 | 1100 | 7.4 | 585 |  | 0 | 3995.7278 | 279.7009 | 4275.4287
ЛУ 10-312 | 10 | нижнее | 300 | 1200 | 8 | 638 |  | 0 | 4153.0177 | 290.7112 | 4443.729
ЛУ 10-313 | 10 | нижнее | 300 | 1300 | 8.5 | 692 |  | 0 | 4310.3078 | 301.7215 | 4612.0293
ЛУ 10-314 | 10 | нижнее | 300 | 1400 | 9.1 | 745 |  | 0 | 4467.5978 | 312.7318 | 4780.3296
ЛУ 10-315 | 10 | нижнее | 300 | 1500 | 9.7 | 798 |  | 0 | 4627.1348 | 323.8994 | 4951.0342
ЛУ 10-316 | 10 | нижнее | 300 | 1600 | 10.2 | 851 |  | 0 | 4782.1777 | 334.7524 | 5116.9302
ЛУ 10-317 | 10 | нижнее | 300 | 1700 | 10.8 | 904 |  | 0 | 4939.4678 | 345.7627 | 5285.2305
ЛУ 10-318 | 10 | нижнее | 300 | 1800 | 11.5 | 958 |  | 0 | 5099.5665 | 356.9697 | 5456.5362
ЛУ 10-319 | 10 | нижнее | 300 | 1900 | 12.1 | 1011 |  | 0 | 5257.4183 | 368.0193 | 5625.4375
ЛУ 10-320 | 10 | нижнее | 300 | 2000 | 12.7 | 1064 |  | 0 | 5413.023 | 378.9116 | 5791.9346
ЛУ 10-322 | 10 | нижнее | 300 | 2200 | 13.8 | 1170 |  | 0 | 5729.2883 | 401.0502 | 6130.3384
ЛУ 10-324 | 10 | нижнее | 300 | 2400 | 14.4 | 1277 |  | 0 | 6048.924 | 423.4247 | 6472.3487
ЛУ 10-326 | 10 | нижнее | 300 | 2600 | 16.1 | 1383 |  | 0 | 6360.1335 | 445.2093 | 6805.3428
ЛУ 10-328 | 10 | нижнее | 300 | 2800 | 17.2 | 1490 |  | 0 | 6677.5222 | 467.4266 | 7144.9488
ЛУ 10-330 | 10 | нижнее | 300 | 3000 | 18.3 | 1596 |  | 0 | 6992.1023 | 489.4472 | 7481.5494
ЛУ 10-504 | 10 | нижнее | 500 | 400 | 5.3 | 325 |  | 0 | 3049.179 | 213.4425 | 3262.6215
ЛУ 10-505 | 10 | нижнее | 500 | 500 | 6.3 | 407 |  | 0 | 3233.9948 | 226.3796 | 3460.3744
ЛУ 10-506 | 10 | нижнее | 500 | 600 | 7.2 | 488 |  | 0 | 3420.4958 | 239.4347 | 3659.9305
ЛУ 10-507 | 10 | нижнее | 500 | 700 | 8.2 | 569 |  | 0 | 3627.2198 | 253.9054 | 3881.1251
ЛУ 10-508 | 10 | нижнее | 500 | 800 | 9.1 | 650 |  | 0 | 3837.876 | 268.6513 | 4106.5273
ЛУ 10-509 | 10 | нижнее | 500 | 900 | 10 | 732 |  | 0 | 4024.377 | 281.7064 | 4306.0834
ЛУ 10-510 | 10 | нижнее | 500 | 1000 | 11 | 813 |  | 0 | 4206.384 | 294.4469 | 4500.8309
ЛУ 10-511 | 10 | нижнее | 500 | 1100 | 11.9 | 894 |  | 0 | 4390.0763 | 307.3053 | 4697.3816
ЛУ 10-512 | 10 | нижнее | 500 | 1200 | 12.9 | 976 |  | 0 | 4572.0833 | 320.0458 | 4892.1291
ЛУ 10-513 | 10 | нижнее | 500 | 1300 | 13.8 | 1057 |  | 0 | 4782.1777 | 334.7524 | 5116.9302
ЛУ 10-514 | 10 | нижнее | 500 | 1400 | 14.7 | 1138 |  | 0 | 4993.9575 | 349.577 | 5343.5345
ЛУ 10-515 | 10 | нижнее | 500 | 1500 | 15.7 | 1220 |  | 0 | 5177.088 | 362.3962 | 5539.4842
ЛУ 10-516 | 10 | нижнее | 500 | 1600 | 16.6 | 1301 |  | 0 | 5360.7803 | 375.2546 | 5736.0349
ЛУ 10-517 | 10 | нижнее | 500 | 1700 | 17.6 | 1382 |  | 0 | 5541.102 | 387.8771 | 5928.9791
ЛУ 10-518 | 10 | нижнее | 500 | 1800 | 18.8 | 1463 |  | 0 | 5724.7943 | 400.7356 | 6125.5298
ЛУ 10-519 | 10 | нижнее | 500 | 1900 | 19.8 | 1545 |  | 0 | 5907.363 | 413.5154 | 6320.8784
ЛУ 10-520 | 10 | нижнее | 500 | 2000 | 20.7 | 1626 |  | 0 | 6091.0553 | 426.3739 | 6517.4291
ЛУ 10-522 | 10 | нижнее | 500 | 2200 | 22.6 | 1789 |  | 0 | 6455.0693 | 451.8548 | 6906.9241
ЛУ 10-524 | 10 | нижнее | 500 | 2400 | 23.5 | 1951 |  | 0 | 6824.139 | 477.6897 | 7301.8287
ЛУ 10-526 | 10 | нижнее | 500 | 2600 | 26.4 | 2114 |  | 0 | 7185.906 | 503.0134 | 7688.9194
ЛУ 10-528 | 10 | нижнее | 500 | 2800 | 28.3 | 2276 |  | 0 | 7557.7845 | 529.0449 | 8086.8294
ЛУ 10-530 | 10 | нижнее | 500 | 3000 | 30.1 | 2439 |  | 0 | 7918.428 | 554.29 | 8472.718
ЛУ 11-304 | 11 | нижнее | 300 | 400 | 4.5 | 317 |  | 0 | 3363.759 | 235.4631 | 3599.2221
ЛУ 11-305 | 11 | нижнее | 300 | 500 | 5.3 | 396 |  | 0 | 3627.2198 | 253.9054 | 3881.1251
ЛУ 11-306 | 11 | нижнее | 300 | 600 | 6 | 475 |  | 0 | 3889.557 | 272.269 | 4161.826
ЛУ 11-307 | 11 | нижнее | 300 | 700 | 6.8 | 554 |  | 0 | 4153.0177 | 290.7112 | 4443.729
ЛУ 11-308 | 11 | нижнее | 300 | 800 | 7.6 | 634 |  | 0 | 4415.355 | 309.0749 | 4724.4299
ЛУ 11-309 | 11 | нижнее | 300 | 900 | 8.3 | 713 |  | 0 | 4677.8945 | 327.4526 | 5005.3471
ЛУ 11-310 | 11 | нижнее | 300 | 1000 | 9.2 | 792 |  | 0 | 4940.0295 | 345.8021 | 5285.8316
ЛУ 11-311 | 11 | нижнее | 300 | 1100 | 9.9 | 871 |  | 0 | 5231.5778 | 366.2104 | 5597.7882
ЛУ 11-312 | 11 | нижнее | 300 | 1200 | 10.7 | 950 |  | 0 | 5519.7555 | 386.3829 | 5906.1384
ЛУ 11-313 | 11 | нижнее | 300 | 1300 | 11.5 | 1030 |  | 0 | 5782.6545 | 404.7858 | 6187.4403
ЛУ 11-314 | 11 | нижнее | 300 | 1400 | 12.3 | 1109 |  | 0 | 6044.9918 | 423.1494 | 6468.1412
ЛУ 11-315 | 11 | нижнее | 300 | 1500 | 13 | 1188 |  | 0 | 6297.7793 | 440.8445 | 6738.6238
ЛУ 11-316 | 11 | нижнее | 300 | 1600 | 13.8 | 1267 |  | 0 | 6550.005 | 458.5004 | 7008.5054
ЛУ 11-317 | 11 | нижнее | 300 | 1700 | 14.5 | 1346 |  | 0 | 6804.4778 | 476.3134 | 7280.7912
ЛУ 11-318 | 11 | нижнее | 300 | 1800 | 15.5 | 1426 |  | 0 | 7055.58 | 493.8906 | 7549.4706
ЛУ 11-319 | 11 | нижнее | 300 | 1900 | 16.2 | 1505 |  | 0 | 7308.9293 | 511.625 | 7820.5543
ЛУ 11-320 | 11 | нижнее | 300 | 2000 | 17.1 | 1584 |  | 0 | 7563.402 | 529.4381 | 8092.8401
ЛУ 11-322 | 11 | нижнее | 300 | 2200 | 18.6 | 1742 |  | 0 | 8066.1683 | 564.6318 | 8630.8
ЛУ 11-324 | 11 | нижнее | 300 | 2400 | 19.4 | 1901 |  | 0 | 8573.9903 | 600.1793 | 9174.1696
ЛУ 11-326 | 11 | нижнее | 300 | 2600 | 21.7 | 2059 |  | 0 | 9078.4417 | 635.4909 | 9713.9327
ЛУ 11-328 | 11 | нижнее | 300 | 2800 | 23.2 | 2218 |  | 0 | 9587.949 | 671.1564 | 10259.1054
ЛУ 11-330 | 11 | нижнее | 300 | 3000 | 24.7 | 2376 |  | 0 | 10090.7153 | 706.3501 | 10797.0653
ЛУ 11-504 | 11 | нижнее | 500 | 400 | 7.2 | 503 |  | 0 | 3837.876 | 268.6513 | 4106.5273
ЛУ 11-505 | 11 | нижнее | 500 | 500 | 8.5 | 629 |  | 0 | 4153.0177 | 290.7112 | 4443.729
ЛУ 11-506 | 11 | нижнее | 500 | 600 | 9.8 | 755 |  | 0 | 4467.5978 | 312.7318 | 4780.3296
ЛУ 11-507 | 11 | нижнее | 500 | 700 | 11.2 | 881 |  | 0 | 4784.4248 | 334.9097 | 5119.3345
ЛУ 11-508 | 11 | нижнее | 500 | 800 | 12.5 | 1006 |  | 0 | 5099.5665 | 356.9697 | 5456.5362
ЛУ 11-509 | 11 | нижнее | 500 | 900 | 13.8 | 1132 |  | 0 | 5414.1465 | 378.9903 | 5793.1368
ЛУ 11-510 | 11 | нижнее | 500 | 1000 | 15.1 | 1258 |  | 0 | 5729.2883 | 401.0502 | 6130.3384
ЛУ 11-511 | 11 | нижнее | 500 | 1100 | 16.4 | 1384 |  | 0 | 6017.466 | 421.2226 | 6438.6886
ЛУ 11-512 | 11 | нижнее | 500 | 1200 | 17.8 | 1510 |  | 0 | 6308.4525 | 441.5917 | 6750.0442
ЛУ 11-513 | 11 | нижнее | 500 | 1300 | 19.2 | 1635 |  | 0 | 6622.4708 | 463.573 | 7086.0437
ЛУ 11-514 | 11 | нижнее | 500 | 1400 | 20.5 | 1761 |  | 0 | 6938.1743 | 485.6722 | 7423.8464
ЛУ 11-515 | 11 | нижнее | 500 | 1500 | 21.8 | 1887 |  | 0 | 7248.822 | 507.4175 | 7756.2395
ЛУ 11-516 | 11 | нижнее | 500 | 1600 | 23.1 | 2013 |  | 0 | 7559.4698 | 529.1629 | 8088.6326
ЛУ 11-517 | 11 | нижнее | 500 | 1700 | 24.4 | 2139 |  | 0 | 7868.4323 | 550.7903 | 8419.2225
ЛУ 11-518 | 11 | нижнее | 500 | 1800 | 26.1 | 2264 |  | 0 | 8178.5183 | 572.4963 | 8751.0145
ЛУ 11-519 | 11 | нижнее | 500 | 1900 | 27.4 | 2390 |  | 0 | 8488.6043 | 594.2023 | 9082.8065
ЛУ 11-520 | 11 | нижнее | 500 | 2000 | 28.8 | 2516 |  | 0 | 8798.6902 | 615.9083 | 9414.5986
ЛУ 11-522 | 11 | нижнее | 500 | 2200 | 31.4 | 2768 |  | 0 | 9421.671 | 659.517 | 10081.188
ЛУ 11-524 | 11 | нижнее | 500 | 2400 | 32.7 | 3019 |  | 0 | 10039.0343 | 702.7324 | 10741.7666
ЛУ 11-526 | 11 | нижнее | 500 | 2600 | 36.7 | 3271 |  | 0 | 10658.0828 | 746.0658 | 11404.1485
ЛУ 11-528 | 11 | нижнее | 500 | 2800 | 39.3 | 3522 |  | 0 | 11279.3783 | 789.5565 | 12068.9347
ЛУ 11-530 | 11 | нижнее | 500 | 3000 | 41.9 | 3774 |  | 0 | 11898.9885 | 832.9292 | 12731.9177
ЛУ 20-304 | 20 | нижнее | 300 | 400 | 6.6 | 359 |  | 0 | 3680.586 | 257.641 | 3938.227
ЛУ 20-305 | 20 | нижнее | 300 | 500 | 7.8 | 449 |  | 0 | 3990.672 | 279.347 | 4270.019
ЛУ 20-306 | 20 | нижнее | 300 | 600 | 9 | 538 |  | 0 | 4310.3078 | 301.7215 | 4612.0293
ЛУ 20-307 | 20 | нижнее | 300 | 700 | 10.1 | 628 |  | 0 | 4627.1348 | 323.8994 | 4951.0342
ЛУ 20-308 | 20 | нижнее | 300 | 800 | 11.3 | 718 |  | 0 | 4939.4678 | 345.7627 | 5285.2305
ЛУ 20-309 | 20 | нижнее | 300 | 900 | 12.5 | 807 |  | 0 | 5231.5778 | 366.2104 | 5597.7882
ЛУ 20-310 | 20 | нижнее | 300 | 1000 | 13.7 | 897 |  | 0 | 5519.7555 | 386.3829 | 5906.1384
ЛУ 20-311 | 20 | нижнее | 300 | 1100 | 14.8 | 987 |  | 0 | 5782.6545 | 404.7858 | 6187.4403
ЛУ 20-312 | 20 | нижнее | 300 | 1200 | 16 | 1076 |  | 0 | 6044.9918 | 423.1494 | 6468.1412
ЛУ 20-313 | 20 | нижнее | 300 | 1300 | 17.2 | 1166 |  | 0 | 6334.8548 | 443.4398 | 6778.2946
ЛУ 20-314 | 20 | нижнее | 300 | 1400 | 18.3 | 1256 |  | 0 | 6622.4708 | 463.573 | 7086.0437
ЛУ 20-315 | 20 | нижнее | 300 | 1500 | 19.5 | 1346 |  | 0 | 6938.1743 | 485.6722 | 7423.8464
ЛУ 20-316 | 20 | нижнее | 300 | 1600 | 20.7 | 1435 |  | 0 | 7252.1925 | 507.6535 | 7759.846
ЛУ 20-317 | 20 | нижнее | 300 | 1700 | 21.8 | 1525 |  | 0 | 7544.8643 | 528.1405 | 8073.0047
ЛУ 20-318 | 20 | нижнее | 300 | 1800 | 23.3 | 1615 |  | 0 | 7831.9185 | 548.2343 | 8380.1528
ЛУ 20-319 | 20 | нижнее | 300 | 1900 | 24.5 | 1704 |  | 0 | 8095.941 | 566.7159 | 8662.6569
ЛУ 20-320 | 20 | нижнее | 300 | 2000 | 25.7 | 1794 |  | 0 | 8358.84 | 585.1188 | 8943.9588
ЛУ 20-322 | 20 | нижнее | 300 | 2200 | 28.1 | 1973 |  | 0 | 8936.8808 | 625.5817 | 9562.4624
ЛУ 20-324 | 20 | нижнее | 300 | 2400 | 29.2 | 2153 |  | 0 | 9512.1128 | 665.8479 | 10177.9606
ЛУ 20-326 | 20 | нижнее | 300 | 2600 | 32.7 | 2332 |  | 0 | 10091.8388 | 706.4287 | 10798.2675
ЛУ 20-328 | 20 | нижнее | 300 | 2800 | 35.1 | 2512 |  | 0 | 10672.1265 | 747.0489 | 11419.1754
ЛУ 20-330 | 20 | нижнее | 300 | 3000 | 37.4 | 2691 |  | 0 | 11249.6055 | 787.4724 | 12037.0779
ЛУ 20-504 | 20 | нижнее | 500 | 400 | 10.1 | 538 |  | 0 | 3993.4808 | 279.5437 | 4273.0244
ЛУ 20-505 | 20 | нижнее | 500 | 500 | 12 | 672 |  | 0 | 4335.0248 | 303.4517 | 4638.4765
ЛУ 20-506 | 20 | нижнее | 500 | 600 | 13.9 | 806 |  | 0 | 4678.254 | 327.4778 | 5005.7318
ЛУ 20-507 | 20 | нижнее | 500 | 700 | 15.9 | 941 |  | 0 | 5047.3238 | 353.3127 | 5400.6364
ЛУ 20-508 | 20 | нижнее | 500 | 800 | 17.8 | 1075 |  | 0 | 5414.1465 | 378.9903 | 5793.1368
ЛУ 20-509 | 20 | нижнее | 500 | 900 | 19.7 | 1210 |  | 0 | 5729.2883 | 401.0502 | 6130.3384
ЛУ 20-510 | 20 | нижнее | 500 | 1000 | 21.7 | 1344 |  | 0 | 6044.9918 | 423.1494 | 6468.1412
ЛУ 20-511 | 20 | нижнее | 500 | 1100 | 23.6 | 1478 |  | 0 | 6411.8145 | 448.827 | 6860.6415
ЛУ 20-512 | 20 | нижнее | 500 | 1200 | 25.5 | 1613 |  | 0 | 6781.446 | 474.7012 | 7256.1472
ЛУ 20-513 | 20 | нижнее | 500 | 1300 | 27.4 | 1747 |  | 0 | 7123.5518 | 498.6486 | 7622.2004
ЛУ 20-514 | 20 | нижнее | 500 | 1400 | 29.3 | 1882 |  | 0 | 7463.9723 | 522.4781 | 7986.4503
ЛУ 20-515 | 20 | нижнее | 500 | 1500 | 31.3 | 2016 |  | 0 | 7813.3808 | 546.9367 | 8360.3174
ЛУ 20-516 | 20 | нижнее | 500 | 1600 | 33.2 | 2150 |  | 0 | 8161.6658 | 571.3166 | 8732.9824
ЛУ 20-517 | 20 | нижнее | 500 | 1700 | 35.1 | 2285 |  | 0 | 8508.8273 | 595.6179 | 9104.4452
ЛУ 20-518 | 20 | нижнее | 500 | 1800 | 37.5 | 2419 |  | 0 | 8854.8653 | 619.8406 | 9474.7058
ЛУ 20-519 | 20 | нижнее | 500 | 1900 | 39.4 | 2554 |  | 0 | 9204.8355 | 644.3385 | 9849.174
ЛУ 20-520 | 20 | нижнее | 500 | 2000 | 41.3 | 2688 |  | 0 | 9550.3118 | 668.5218 | 10218.8336
ЛУ 20-522 | 20 | нижнее | 500 | 2200 | 45.2 | 2957 |  | 0 | 10243.5113 | 717.0458 | 10960.557
ЛУ 20-524 | 20 | нижнее | 500 | 2400 | 47.1 | 3226 |  | 0 | 10937.2725 | 765.6091 | 11702.8816
ЛУ 20-526 | 20 | нижнее | 500 | 2600 | 52.9 | 3494 |  | 0 | 11633.8425 | 814.369 | 12448.2115
ЛУ 20-528 | 20 | нижнее | 500 | 2800 | 56.8 | 3763 |  | 0 | 12329.8508 | 863.0896 | 13192.9403
ЛУ 20-530 | 20 | нижнее | 500 | 3000 | 60.6 | 4032 |  | 0 | 13025.859 | 911.8101 | 13937.6691
ЛУ 21-304 | 21 | нижнее | 300 | 400 | 7.3 | 451 |  | 0 | 4262.559 | 298.3791 | 4560.9381
ЛУ 21-305 | 21 | нижнее | 300 | 500 | 8.6 | 564 |  | 0 | 4655.2223 | 325.8656 | 4981.0878
ЛУ 21-306 | 21 | нижнее | 300 | 600 | 10 | 676 |  | 0 | 5047.3238 | 353.3127 | 5400.6364
ЛУ 21-307 | 21 | нижнее | 300 | 700 | 11.3 | 789 |  | 0 | 5441.6723 | 380.9171 | 5822.5893
ЛУ 21-308 | 21 | нижнее | 300 | 800 | 12.6 | 902 |  | 0 | 5837.1443 | 408.6001 | 6245.7443
ЛУ 21-309 | 21 | нижнее | 300 | 900 | 14 | 1014 |  | 0 | 6230.931 | 436.1652 | 6667.0962
ЛУ 21-310 | 21 | нижнее | 300 | 1000 | 15.3 | 1127 |  | 0 | 6622.4708 | 463.573 | 7086.0437
ЛУ 21-311 | 21 | нижнее | 300 | 1100 | 16.7 | 1240 |  | 0 | 7018.5045 | 491.2953 | 7509.7998
ЛУ 21-312 | 21 | нижнее | 300 | 1200 | 18.7 | 1352 |  | 0 | 7412.853 | 518.8997 | 7931.7527
ЛУ 21-313 | 21 | нижнее | 300 | 1300 | 19.4 | 1465 |  | 0 | 7807.2015 | 546.5041 | 8353.7056
ЛУ 21-314 | 21 | нижнее | 300 | 1400 | 20.7 | 1578 |  | 0 | 8200.9883 | 574.0692 | 8775.0574
ЛУ 21-315 | 21 | нижнее | 300 | 1500 | 22.1 | 1691 |  | 0 | 8596.4603 | 601.7522 | 9198.2125
ЛУ 21-316 | 21 | нижнее | 300 | 1600 | 23.4 | 1803 |  | 0 | 8988 | 629.16 | 9617.16
ЛУ 21-317 | 21 | нижнее | 300 | 1700 | 24.7 | 1916 |  | 0 | 9382.3485 | 656.7644 | 10039.1129
ЛУ 21-318 | 21 | нижнее | 300 | 1800 | 26.4 | 2029 |  | 0 | 9777.8205 | 684.4474 | 10462.2679
ЛУ 21-319 | 21 | нижнее | 300 | 1900 | 27.8 | 2141 |  | 0 | 10146.3285 | 710.243 | 10856.5715
ЛУ 21-320 | 21 | нижнее | 300 | 2000 | 29.1 | 2254 |  | 0 | 10513.1513 | 735.9206 | 11249.0718
ЛУ 21-322 | 21 | нижнее | 300 | 2200 | 31.8 | 2479 |  | 0 | 11290.6133 | 790.3429 | 12080.9562
ЛУ 21-324 | 21 | нижнее | 300 | 2400 | 33.2 | 2705 |  | 0 | 12071.4458 | 845.0012 | 12916.447
ЛУ 21-326 | 21 | нижнее | 300 | 2600 | 37.2 | 2930 |  | 0 | 12850.0312 | 899.5022 | 13749.5334
ЛУ 21-328 | 21 | нижнее | 300 | 2800 | 39.9 | 3156 |  | 0 | 13628.6168 | 954.0032 | 14582.6199
ЛУ 21-330 | 21 | нижнее | 300 | 3000 | 42.6 | 3381 |  | 0 | 14406.6405 | 1008.4648 | 15415.1053
ЛУ 21-504 | 21 | нижнее | 500 | 400 | 11.5 | 689 |  | 0 | 4784.4248 | 334.9097 | 5119.3345
ЛУ 21-505 | 21 | нижнее | 500 | 500 | 13.7 | 862 |  | 0 | 5257.4183 | 368.0193 | 5625.4375
ЛУ 21-506 | 21 | нижнее | 500 | 600 | 16 | 1034 |  | 0 | 5729.2883 | 401.0502 | 6130.3384
ЛУ 21-507 | 21 | нижнее | 500 | 700 | 18.2 | 1206 |  | 0 | 6201.1583 | 434.0811 | 6635.2393
ЛУ 21-508 | 21 | нижнее | 500 | 800 | 20.5 | 1378 |  | 0 | 6676.3988 | 467.3479 | 7143.7467
ЛУ 21-509 | 21 | нижнее | 500 | 900 | 22.7 | 1551 |  | 0 | 7120.743 | 498.452 | 7619.195
ЛУ 21-510 | 21 | нижнее | 500 | 1000 | 25 | 1723 |  | 0 | 7568.4578 | 529.792 | 8098.2498
ЛУ 21-511 | 21 | нижнее | 500 | 1100 | 27.3 | 1895 |  | 0 | 8042.013 | 562.9409 | 8604.9539
ЛУ 21-512 | 21 | нижнее | 500 | 1200 | 29.7 | 2068 |  | 0 | 8516.13 | 596.1291 | 9112.2591
ЛУ 21-513 | 21 | нижнее | 500 | 1300 | 31.9 | 2240 |  | 0 | 8963.283 | 627.4298 | 9590.7128
ЛУ 21-514 | 21 | нижнее | 500 | 1400 | 34.2 | 2412 |  | 0 | 9408.189 | 658.5732 | 10066.7622
ЛУ 21-515 | 21 | нижнее | 500 | 1500 | 36.5 | 2585 |  | 0 | 9874.4415 | 691.2109 | 10565.6524
ЛУ 21-516 | 21 | нижнее | 500 | 1600 | 38.7 | 2757 |  | 0 | 10335.0765 | 723.4554 | 11058.5319
ЛУ 21-517 | 21 | нижнее | 500 | 1700 | 41 | 2929 |  | 0 | 10801.329 | 756.093 | 11557.422
ЛУ 21-518 | 21 | нижнее | 500 | 1800 | 43.7 | 3101 |  | 0 | 11267.5815 | 788.7307 | 12056.3122
ЛУ 21-519 | 21 | нижнее | 500 | 1900 | 46 | 3274 |  | 0 | 11728.2165 | 820.9752 | 12549.1917
ЛУ 21-520 | 21 | нижнее | 500 | 2000 | 48.2 | 3446 |  | 0 | 12195.0308 | 853.6522 | 13048.6829
ЛУ 21-522 | 21 | нижнее | 500 | 2200 | 52.8 | 3791 |  | 0 | 13121.9183 | 918.5343 | 14040.4525
ЛУ 21-524 | 21 | нижнее | 500 | 2400 | 55.1 | 4135 |  | 0 | 14048.5698 | 983.3999 | 15031.9697
ЛУ 21-526 | 21 | нижнее | 500 | 2600 | 61.9 | 4480 |  | 0 | 14978.502 | 1048.4951 | 16026.9971
ЛУ 21-528 | 21 | нижнее | 500 | 2800 | 66.5 | 4824 |  | 0 | 15904.8278 | 1113.3379 | 17018.1657
ЛУ 21-530 | 21 | нижнее | 500 | 3000 | 71 | 5169 |  | 0 | 16832.277 | 1178.2594 | 18010.5364
ЛУ 22-304 | 22 | нижнее | 300 | 400 | 8.2 | 560 |  | 0 | 4991.7105 | 349.4197 | 5341.1302
ЛУ 22-305 | 22 | нижнее | 300 | 500 | 9.7 | 701 |  | 0 | 5362.4655 | 375.3726 | 5737.8381
ЛУ 22-306 | 22 | нижнее | 300 | 600 | 11.2 | 841 |  | 0 | 5729.2883 | 401.0502 | 6130.3384
ЛУ 22-307 | 22 | нижнее | 300 | 700 | 12.7 | 981 |  | 0 | 6099.4815 | 426.9637 | 6526.4452
ЛУ 22-308 | 22 | нижнее | 300 | 800 | 14.2 | 1121 |  | 0 | 6465.7425 | 452.602 | 6918.3445
ЛУ 22-309 | 22 | нижнее | 300 | 900 | 15.7 | 1261 |  | 0 | 6834.8123 | 478.4369 | 7313.2491
ЛУ 22-310 | 22 | нижнее | 300 | 1000 | 17.2 | 1401 |  | 0 | 7201.635 | 504.1145 | 7705.7495
ЛУ 22-311 | 22 | нижнее | 300 | 1100 | 18.7 | 1541 |  | 0 | 7595.9835 | 531.7188 | 8127.7023
ЛУ 22-312 | 22 | нижнее | 300 | 1200 | 20.4 | 1681 |  | 0 | 7990.332 | 559.3232 | 8549.6552
ЛУ 22-313 | 22 | нижнее | 300 | 1300 | 21.9 | 1821 |  | 0 | 8357.7165 | 585.0402 | 8942.7567
ЛУ 22-314 | 22 | нижнее | 300 | 1400 | 23.4 | 1961 |  | 0 | 8727.348 | 610.9144 | 9338.2624
ЛУ 22-315 | 22 | нижнее | 300 | 1500 | 24.9 | 2102 |  | 0 | 9120.0113 | 638.4008 | 9758.412
ЛУ 22-316 | 22 | нижнее | 300 | 1600 | 26.4 | 2242 |  | 0 | 9516.045 | 666.1232 | 10182.1681
ЛУ 22-317 | 22 | нижнее | 300 | 1700 | 27.9 | 2382 |  | 0 | 9885.6765 | 691.9974 | 10577.6739
ЛУ 22-318 | 22 | нижнее | 300 | 1800 | 29.8 | 2522 |  | 0 | 10249.1288 | 717.439 | 10966.5678
ЛУ 22-319 | 22 | нижнее | 300 | 1900 | 31.3 | 2662 |  | 0 | 10618.1985 | 743.2739 | 11361.4724
ЛУ 22-320 | 22 | нижнее | 300 | 2000 | 32.8 | 2802 |  | 0 | 10985.0213 | 768.9515 | 11753.9727
ЛУ 22-322 | 22 | нижнее | 300 | 2200 | 35.9 | 3082 |  | 0 | 11738.8898 | 821.7223 | 12560.612
ЛУ 22-324 | 22 | нижнее | 300 | 2400 | 37.4 | 3362 |  | 0 | 12489.3878 | 874.2571 | 13363.6449
ЛУ 22-326 | 22 | нижнее | 300 | 2600 | 42 | 3643 |  | 0 | 13243.818 | 927.0673 | 14170.8853
ЛУ 22-328 | 22 | нижнее | 300 | 2800 | 45.1 | 3923 |  | 0 | 13996.563 | 979.7594 | 14976.3224
ЛУ 22-330 | 22 | нижнее | 300 | 3000 | 48.1 | 4203 |  | 0 | 14750.9933 | 1032.5695 | 15783.5628
ЛУ 22-504 | 22 | нижнее | 500 | 400 | 13 | 864 |  | 0 | 5310.2228 | 371.7156 | 5681.9383
ЛУ 22-505 | 22 | нижнее | 500 | 500 | 15.6 | 1080 |  | 0 | 5782.6545 | 404.7858 | 6187.4403
ЛУ 22-506 | 22 | нижнее | 500 | 600 | 18.2 | 1295 |  | 0 | 6254.5245 | 437.8167 | 6692.3412
ЛУ 22-507 | 22 | нижнее | 500 | 700 | 20.8 | 1511 |  | 0 | 6728.6415 | 471.0049 | 7199.6464
ЛУ 22-508 | 22 | нижнее | 500 | 800 | 23.4 | 1727 |  | 0 | 7201.635 | 504.1145 | 7705.7495
ЛУ 22-509 | 22 | нижнее | 500 | 900 | 26 | 1943 |  | 0 | 7675.752 | 537.3026 | 8213.0546
ЛУ 22-510 | 22 | нижнее | 500 | 1000 | 28.7 | 2159 |  | 0 | 8147.0603 | 570.2942 | 8717.3545
ЛУ 22-511 | 22 | нижнее | 500 | 1100 | 31.3 | 2375 |  | 0 | 8622.3008 | 603.5611 | 9225.8618
ЛУ 22-512 | 22 | нижнее | 500 | 1200 | 34.1 | 2591 |  | 0 | 9094.1707 | 636.592 | 9730.7627
ЛУ 22-513 | 22 | нижнее | 500 | 1300 | 36.7 | 2807 |  | 0 | 9565.479 | 669.5835 | 10235.0625
ЛУ 22-514 | 22 | нижнее | 500 | 1400 | 39.3 | 3023 |  | 0 | 10039.0343 | 702.7324 | 10741.7666
ЛУ 22-515 | 22 | нижнее | 500 | 1500 | 42 | 3239 |  | 0 | 10513.1513 | 735.9206 | 11249.0718
ЛУ 22-516 | 22 | нижнее | 500 | 1600 | 44.6 | 3454 |  | 0 | 10985.0213 | 768.9515 | 11753.9727
ЛУ 22-517 | 22 | нижнее | 500 | 1700 | 47.2 | 3670 |  | 0 | 11456.3295 | 801.9431 | 12258.2726
ЛУ 22-518 | 22 | нижнее | 500 | 1800 | 50.2 | 3886 |  | 0 | 11927.6378 | 834.9346 | 12762.5724
ЛУ 22-519 | 22 | нижнее | 500 | 1900 | 52.9 | 4102 |  | 0 | 12400.6313 | 868.0442 | 13268.6754
ЛУ 22-520 | 22 | нижнее | 500 | 2000 | 55.5 | 4318 |  | 0 | 12873.063 | 901.1144 | 13774.1774
ЛУ 22-522 | 22 | нижнее | 500 | 2200 | 60.8 | 4750 |  | 0 | 13819.6118 | 967.3728 | 14786.9846
ЛУ 22-524 | 22 | нижнее | 500 | 2400 | 63.4 | 5182 |  | 0 | 14765.037 | 1033.5526 | 15798.5896
ЛУ 22-526 | 22 | нижнее | 500 | 2600 | 71.3 | 5613 |  | 0 | 15709.3388 | 1099.6537 | 16808.9925
ЛУ 22-528 | 22 | нижнее | 500 | 2800 | 76.5 | 6045 |  | 0 | 16655.3257 | 1165.8728 | 17821.1986
ЛУ 22-530 | 22 | нижнее | 500 | 3000 | 81.8 | 6477 |  | 0 | 17599.0658 | 1231.9346 | 18831.0004
ЛУ 30-304 | 30 | нижнее | 300 | 400 | 9.7 | 516 |  | 0 | 5089.455 | 356.2619 | 5445.7169
ЛУ 30-305 | 30 | нижнее | 300 | 500 | 11.4 | 645 |  | 0 | 5613.5678 | 392.9497 | 6006.5175
ЛУ 30-306 | 30 | нижнее | 300 | 600 | 13.2 | 774 |  | 0 | 6129.2543 | 429.0478 | 6558.302
ЛУ 30-307 | 30 | нижнее | 300 | 700 | 14.9 | 903 |  | 0 | 6642.6938 | 464.9886 | 7107.6823
ЛУ 30-308 | 30 | нижнее | 300 | 800 | 16.7 | 1032 |  | 0 | 7172.424 | 502.0697 | 7674.4937
ЛУ 30-309 | 30 | нижнее | 300 | 900 | 18.4 | 1161 |  | 0 | 7686.987 | 538.0891 | 8225.0761
ЛУ 30-310 | 30 | нижнее | 300 | 1000 | 20.3 | 1290 |  | 0 | 8253.231 | 577.7262 | 8830.9572
ЛУ 30-311 | 30 | нижнее | 300 | 1100 | 22 | 1419 |  | 0 | 8770.6028 | 613.9422 | 9384.5449
ЛУ 30-312 | 30 | нижнее | 300 | 1200 | 23.8 | 1548 |  | 0 | 9284.604 | 649.9223 | 9934.5263
ЛУ 30-313 | 30 | нижнее | 300 | 1300 | 25.5 | 1677 |  | 0 | 9803.661 | 686.2563 | 10489.9173
ЛУ 30-314 | 30 | нижнее | 300 | 1400 | 27.3 | 1806 |  | 0 | 10325.5268 | 722.7869 | 11048.3136
ЛУ 30-315 | 30 | нижнее | 300 | 1500 | 29 | 1935 |  | 0 | 10838.4045 | 758.6883 | 11597.0928
ЛУ 30-316 | 30 | нижнее | 300 | 1600 | 30.8 | 2064 |  | 0 | 11354.6528 | 794.8257 | 12149.4784
ЛУ 30-317 | 30 | нижнее | 300 | 1700 | 32.5 | 2193 |  | 0 | 12118.6328 | 848.3043 | 12966.937
ЛУ 30-318 | 30 | нижнее | 300 | 1800 | 34.7 | 2322 |  | 0 | 12712.4025 | 889.8682 | 13602.2707
ЛУ 30-319 | 30 | нижнее | 300 | 1900 | 36.4 | 2451 |  | 0 | 13243.818 | 927.0673 | 14170.8853
ЛУ 30-320 | 30 | нижнее | 300 | 2000 | 38.2 | 2580 |  | 0 | 13778.604 | 964.5023 | 14743.1063
ЛУ 30-322 | 30 | нижнее | 300 | 2200 | 41.7 | 2838 |  | 0 | 14846.4908 | 1039.2544 | 15885.7451
ЛУ 30-324 | 30 | нижнее | 300 | 2400 | 43.5 | 3096 |  | 0 | 15882.9195 | 1111.8044 | 16994.7239
ЛУ 30-326 | 30 | нижнее | 300 | 2600 | 48.8 | 3354 |  | 0 | 16918.2248 | 1184.2757 | 18102.5005
ЛУ 30-328 | 30 | нижнее | 300 | 2800 | 52.3 | 3612 |  | 0 | 17979.9323 | 1258.5953 | 19238.5275
ЛУ 30-330 | 30 | нижнее | 300 | 3000 | 55.8 | 3870 |  | 0 | 19045.572 | 1333.19 | 20378.762
ЛУ 30-504 | 30 | нижнее | 500 | 400 | 14.8 | 778 |  | 0 | 5815.236 | 407.0665 | 6222.3025
ЛУ 30-505 | 30 | нижнее | 500 | 500 | 17.7 | 972 |  | 0 | 6495.5153 | 454.6861 | 6950.2013
ЛУ 30-506 | 30 | нижнее | 500 | 600 | 20.6 | 1166 |  | 0 | 7172.424 | 502.0697 | 7674.4937
ЛУ 30-507 | 30 | нижнее | 500 | 700 | 23.5 | 1361 |  | 0 | 7854.3885 | 549.8072 | 8404.1957
ЛУ 30-508 | 30 | нижнее | 500 | 800 | 26.3 | 1555 |  | 0 | 8530.7355 | 597.1515 | 9127.887
ЛУ 30-509 | 30 | нижнее | 500 | 900 | 29.2 | 1750 |  | 0 | 9216.6323 | 645.1643 | 9861.7965
ЛУ 30-510 | 30 | нижнее | 500 | 1000 | 32.2 | 1944 |  | 0 | 9942.975 | 696.0083 | 10638.9833
ЛУ 30-511 | 30 | нижнее | 500 | 1100 | 35.1 | 2138 |  | 0 | 10615.3898 | 743.0773 | 11358.467
ЛУ 30-512 | 30 | нижнее | 500 | 1200 | 38 | 2333 |  | 0 | 11287.2428 | 790.107 | 12077.3497
ЛУ 30-513 | 30 | нижнее | 500 | 1300 | 40.8 | 2527 |  | 0 | 11970.3308 | 837.9232 | 12808.2539
ЛУ 30-514 | 30 | нижнее | 500 | 1400 | 43.7 | 2722 |  | 0 | 12651.1718 | 885.582 | 13536.7538
ЛУ 30-515 | 30 | нижнее | 500 | 1500 | 46.6 | 2916 |  | 0 | 13329.7658 | 933.0836 | 14262.8494
ЛУ 30-516 | 30 | нижнее | 500 | 1600 | 49.5 | 3110 |  | 0 | 14011.1685 | 980.7818 | 14991.9503
ЛУ 30-517 | 30 | нижнее | 500 | 1700 | 52.4 | 3305 |  | 0 | 14947.6058 | 1046.3324 | 15993.9382
ЛУ 30-518 | 30 | нижнее | 500 | 1800 | 55.7 | 3499 |  | 0 | 15712.7093 | 1099.8896 | 16812.5989
ЛУ 30-519 | 30 | нижнее | 500 | 1900 | 58.6 | 3694 |  | 0 | 16406.4705 | 1148.4529 | 17554.9234
ЛУ 30-520 | 30 | нижнее | 500 | 2000 | 61.5 | 3888 |  | 0 | 17097.9847 | 1196.8589 | 18294.8437
ЛУ 30-522 | 30 | нижнее | 500 | 2200 | 67.3 | 4277 |  | 0 | 18482.6985 | 1293.7889 | 19776.4874
ЛУ 30-524 | 30 | нижнее | 500 | 2400 | 70.2 | 4666 |  | 0 | 19839.3248 | 1388.7527 | 21228.0775
ЛУ 30-526 | 30 | нижнее | 500 | 2600 | 78.9 | 5054 |  | 0 | 21194.8275 | 1483.6379 | 22678.4654
ЛУ 30-528 | 30 | нижнее | 500 | 2800 | 84.7 | 5443 |  | 0 | 22534.6013 | 1577.4221 | 24112.0233
ЛУ 30-530 | 30 | нижнее | 500 | 3000 | 90.5 | 5832 |  | 0 | 23874.375 | 1671.2063 | 25545.5812
ЛУ 33-304 | 33 | нижнее | 300 | 400 | 11.7 | 791 |  | 0 | 6838.7445 | 478.7121 | 7317.4566
ЛУ 33-305 | 33 | нижнее | 300 | 500 | 13.9 | 989 |  | 0 | 7346.0048 | 514.2203 | 7860.2251
ЛУ 33-306 | 33 | нижнее | 300 | 600 | 16.2 | 1186 |  | 0 | 7851.018 | 549.5713 | 8400.5893
ЛУ 33-307 | 33 | нижнее | 300 | 700 | 18.4 | 1384 |  | 0 | 8351.5373 | 584.6076 | 8936.1449
ЛУ 33-308 | 33 | нижнее | 300 | 800 | 20.7 | 1582 |  | 0 | 8923.9605 | 624.6772 | 9548.6377
ЛУ 33-309 | 33 | нижнее | 300 | 900 | 22.9 | 1779 |  | 0 | 9430.0973 | 660.1068 | 10090.2041
ЛУ 33-310 | 33 | нижнее | 300 | 1000 | 25.3 | 1977 |  | 0 | 9939.6045 | 695.7723 | 10635.3768
ЛУ 33-311 | 33 | нижнее | 300 | 1100 | 27.5 | 2175 |  | 0 | 10482.8167 | 733.7972 | 11216.6139
ЛУ 33-312 | 33 | нижнее | 300 | 1200 | 29.9 | 2372 |  | 0 | 11025.4672 | 771.7827 | 11797.25
ЛУ 33-313 | 33 | нижнее | 300 | 1300 | 32.2 | 2570 |  | 0 | 11618.1135 | 813.2679 | 12431.3814
ЛУ 33-314 | 33 | нижнее | 300 | 1400 | 34.5 | 2768 |  | 0 | 12129.8678 | 849.0907 | 12978.9585
ЛУ 33-315 | 33 | нижнее | 300 | 1500 | 36.7 | 2966 |  | 0 | 12679.2593 | 887.5481 | 13566.8074
ЛУ 33-316 | 33 | нижнее | 300 | 1600 | 39 | 3163 |  | 0 | 13226.4038 | 925.8483 | 14152.252
ЛУ 33-317 | 33 | нижнее | 300 | 1700 | 41.3 | 3361 |  | 0 | 13737.5963 | 961.6317 | 14699.228
ЛУ 33-318 | 33 | нижнее | 300 | 1800 | 43.9 | 3559 |  | 0 | 14251.0358 | 997.5725 | 15248.6083
ЛУ 33-319 | 33 | нижнее | 300 | 1900 | 46.2 | 3756 |  | 0 | 14865.5903 | 1040.5913 | 15906.1816
ЛУ 33-320 | 33 | нижнее | 300 | 2000 | 48.4 | 3954 |  | 0 | 15379.5915 | 1076.5714 | 16456.1629
ЛУ 33-322 | 33 | нижнее | 300 | 2200 | 53 | 4349 |  | 0 | 16433.9963 | 1150.3797 | 17584.376
ЛУ 33-324 | 33 | нижнее | 300 | 2400 | 55.3 | 4745 |  | 0 | 17486.154 | 1224.0308 | 18710.1848
ЛУ 33-326 | 33 | нижнее | 300 | 2600 | 62.1 | 5140 |  | 0 | 18541.1205 | 1297.8784 | 19838.9989
ЛУ 33-328 | 33 | нижнее | 300 | 2800 | 66.7 | 5536 |  | 0 | 19597.7723 | 1371.8441 | 20969.6163
ЛУ 33-330 | 33 | нижнее | 300 | 3000 | 71.2 | 5931 |  | 0 | 20649.93 | 1445.4951 | 22095.4251
ЛУ 33-504 | 33 | нижнее | 500 | 400 | 18.9 | 1210 |  | 0 | 7326.9053 | 512.8834 | 7839.7886
ЛУ 33-505 | 33 | нижнее | 500 | 500 | 22.7 | 1513 |  | 0 | 7978.5353 | 558.4975 | 8537.0327
ЛУ 33-506 | 33 | нижнее | 500 | 600 | 26.6 | 1816 |  | 0 | 8632.4123 | 604.2689 | 9236.6811
ЛУ 33-507 | 33 | нижнее | 500 | 700 | 30.5 | 2118 |  | 0 | 9285.7275 | 650.0009 | 9935.7284
ЛУ 33-508 | 33 | нижнее | 500 | 800 | 34.4 | 2421 |  | 0 | 9939.6045 | 695.7723 | 10635.3768
ЛУ 33-509 | 33 | нижнее | 500 | 900 | 38.3 | 2723 |  | 0 | 10590.111 | 741.3078 | 11331.4188
ЛУ 33-510 | 33 | нижнее | 500 | 1000 | 42.3 | 3026 |  | 0 | 11243.988 | 787.0792 | 12031.0672
ЛУ 33-511 | 33 | нижнее | 500 | 1100 | 46.2 | 3329 |  | 0 | 11896.1798 | 832.7326 | 12728.9123
ЛУ 33-512 | 33 | нижнее | 500 | 1200 | 50.4 | 3631 |  | 0 | 12550.0568 | 878.504 | 13428.5607
ЛУ 33-513 | 33 | нижнее | 500 | 1300 | 54.3 | 3934 |  | 0 | 13202.8103 | 924.1967 | 14127.007
ЛУ 33-514 | 33 | нижнее | 500 | 1400 | 58.2 | 4236 |  | 0 | 13855.002 | 969.8501 | 14824.8521
ЛУ 33-515 | 33 | нижнее | 500 | 1500 | 62.2 | 4539 |  | 0 | 14507.1938 | 1015.5036 | 15522.6973
ЛУ 33-516 | 33 | нижнее | 500 | 1600 | 66.1 | 4842 |  | 0 | 15158.262 | 1061.0783 | 16219.3403
ЛУ 33-517 | 33 | нижнее | 500 | 1700 | 70 | 5144 |  | 0 | 15809.3303 | 1106.6531 | 16915.9834
ЛУ 33-518 | 33 | нижнее | 500 | 1800 | 74.4 | 5447 |  | 0 | 16463.2073 | 1152.4245 | 17615.6318
ЛУ 33-519 | 33 | нижнее | 500 | 1900 | 78.3 | 5749 |  | 0 | 17114.2755 | 1197.9993 | 18312.2748
ЛУ 33-520 | 33 | нижнее | 500 | 2000 | 82.2 | 6052 |  | 0 | 17766.4673 | 1243.6527 | 19010.12
ЛУ 33-522 | 33 | нижнее | 500 | 2200 | 90.2 | 6657 |  | 0 | 19073.6595 | 1335.1562 | 20408.8157
ЛУ 33-524 | 33 | нижнее | 500 | 2400 | 94 | 7262 |  | 0 | 20375.2343 | 1426.2664 | 21801.5006
ЛУ 33-526 | 33 | нижнее | 500 | 2600 | 105.8 | 7868 |  | 0 | 21678.4943 | 1517.4946 | 23195.9888
ЛУ 33-528 | 33 | нижнее | 500 | 2800 | 113.8 | 8473 |  | 0 | 22984.0013 | 1608.8801 | 24592.8813
ЛУ 33-530 | 33 | нижнее | 500 | 3000 | 121.6 | 9078 |  | 0 | 24288.3848 | 1700.1869 | 25988.5717